РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ    ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН

РЕЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

### Р Е Ш Е Н И Е

23 июня 2014г. № 18

пос.Речица

Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

Речицкого сельского поселения

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»Речицкий сельский  Совет народных депутатов Речицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения  Речицкого сельского поселения.

2. Опубликовать решение на официальном сайте Речицкой сельской администрации Речицкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения                                                   Н.Н.Шипулина

Утверждено

Решением Речицкого сельского

Совета народных депутатов № 18

от 23.06. 2014 г

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Речицкое сельское поселение Почепского района Брянской области на период до 2027 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Речицкая  сельская администрация Почепского района Брянской области;

Местонахождение проекта:  243410, Брянская обл, Почепский р-н,                       п. Речица, ул. 70 лет Октября д. 25.                          Телефон: +7 (48345) 33432

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительства Российской Федерации;

- Постановление №782 от 05 сентября 2013 года «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-  Водный кодекс Российской Федерации №74-ФЗ   от 03.06.2006 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.04.01-85. «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
- СНиП 2.04.03-85. «Канализация, наружные сети и сооружения»; 
- СНиП 2.06.03-85. «Мелиоративные системы и сооружения»; 
- СТО 02494733 5.2.-01-2006. «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- ВНТП-Н-97. «Ведомственные нормы технологического проектирования. Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения»;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Закон Брянской области «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» принят Брянской областной Думой 24 февраля 2011 года;

- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Речицкого  сельского поселения на 2012-2014 годы;

- Федеральная целевая программа "Чистая вода" на 2011-2017 годы.

- Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".  Распоряжение  от 30 ноября 2012 г. N 2227-р Правительства РФ.

Цели схемы:

– обеспечение доступности для абонентов горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в период до 2027 года;

-  рациональное водопользование;

-  развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе энергосберегающих технологий;

-  повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования Речицкое сельское  поселение Почепского района Брянской области;

- строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно);

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

-    установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2027 годы.

Срок реализации схемы водоснабжения и водоотведения рассчитан на 13 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации схемы водоснабжения и водоотведения Речицкого сельского поселения –2014 - 2020 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения схемы водоснабжения и водоотведения Речицкого сельского поселения – 2014 - 2027 год;

На каждом этапе  планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

На расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения планируется:

-    замену ветхого водопровода, протяженностью 2,5 км, (в том числе по ул. Садовая 0,2 км - на 1 очередь реализации Схемы);

- прокладка водопроводных сетей для подключения новых потребителей 1,3 км;

-   замена ветхого канализационного водопровода, протяженностью 5,5 км.;

-    реконструкция очистных сооружений;

- прокладка канализационных сетей для подключения новых потребителей – 0,9 км;

В целом, данные мероприятия позволят обеспечить эффективное функционирование и устойчивое развитие отрасли водоснабжения и водоотведения в МО Речицкое сельское поселение, защиту окружающей среды и улучшение здоровья и качества жизни населения за счет обеспечения бесперебойного и качественного централизованного водоснабжения и водоотведения.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции. А так же положений  «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года», утверждённой постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604,  «Программы социально-экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы», утвержденной Законом Брянской области от 26 ноября 2008 года N 103-З.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы мероприятий по водоснабжению предполагается за счет средств местного бюджета.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

в сфере водоснабжения:

В целях обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей п. Речица и п. Хлебороб.

2. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

3. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

4. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

5. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

6. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

7. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Речицкое сельское поселение Брянской области.

8. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

В сфере водоотведения:

- Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации п. Речица.

2. Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

3. Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Контроль исполнения программы

Оперативный контроль осуществляет глава муниципального образования Речицкое сельское поселение Почепского района Брянской области.